Ю.М. Гедзберг
Особенности проектируемой системы управления доступом

Дата публикации: 09/08/2003
Адрес статьи в интернете: http://www.security-bridge.com/articles/11/173/

Данная форма может быть полезной в ходе предварительной беседы с Заказчиком системы управления доступом. Все Ваши замечания будут приняты нами с благодарностью. В дальнейшем будет подготовлена версия этой статьи для печати, чтобы каждый мог использовать ее в своей работе.

Название объекта: Адрес: Контактное лицо: Телефон: Факс: E-mail: (форма разработана ООО "Мост Безопасности" www.security-bridge.com) 1. Количество пользователей 2. Уровень секретности, обеспечиваемый идентификатором системы управления доступом: а) обычный (клавиатуры доступа, магнитные карты) б) высокий (жетоны touch memory, жетоны и карточки proximity) в) очень высокий (биометрические системы или комбинированные) 3. Количество контролируемых дверей: 4. Количество турникетов (калиток): 5. Количество шлагбаумов: 6. Количество тамбур-шлюзов: 7. Количество автоматических ворот: 8. Максимальная пропускная способность системы управления доступом, чел/мин 9. Дальность действия жетонов/карточек proximity, см: 10. Проход посетителей на объект осуществляется с помощью: а) выписываемых бумажных пропусков б) электронных идентификаторов (карточек, жетонов) 11. При поднесении карточки/жетона на экране компьютера охраны должна появляться фотография сотрудника или посетителя: Да Нет 12. На каждой карточке должна быть нанесена фотография пользователя и его данные: Да Нет 13. Система должна обеспечивать различные уровни приоритетов пользователей по помещениям и времени суток: Да Нет 14. Система должна обеспечивать функцию контроля прохода в одном направлении (запрет повторного прохода): Да Нет 15. Система должна обеспечивать функцию нахождения в помещении не более одного человека: Да Нет 16. Система должна обеспечивать функцию учета рабочего времени: Да Нет 17. Система должна обеспечивать возможность управления лифтами: Да Нет 18. Система должна обеспечивать хранение транзакций (кто проходил и когда) с возможностью их распечатки: Да Нет 19. Требуется графическое отображение на экране плана помещений с индикацией работы СКУД: Да Нет 20. Система должна поддерживать охранные функции (сигнализация незапертой двери или двери, открытой сверх положенного времени, попытки вскрытия считывателя, возможность подключения охранного извещателя и пр.): Да Нет 21. Требуется организация автоматического контроля въезжающих на территорию объекта собственных транспортных средств: Да Нет 22. Требуется организация автоматизированной системы платной парковки транспортных средств: Да Нет 23. Считыватели в нормальном режиме должны работать: а) автономно: б) в единой сети: 24. Конструкция считывателей системы должна: а) иметь антивандальное исполнение: б) иметь погодозащищенное исполнение: в) допускать установку на металлической двери: г) отвечать повышенным эстетическим требованиям: 25. Считыватели должны обеспечивать работу в диапазоне температур, С (град.): 26. Для управлением проходом в дверях должны быть установлены: а) электрозащелки (если на дверях уже установлены качественные механические замки): б) электромеханические замки (недорого, но не очень надежно): в) электромагнитные замки (надежные, но не дешевые; двери должны быть без перекосов): 27. В настоящее время двери оснащены дверными доводчиками: Да Нет 28. Если на объекте требуется организация резервного электропитания системы управления доступом, то в течение какого времени, час: 29. Имеется ли возможность подключения к сети 220 В непосредственно в месте установки считывателя (контроллера): Да Нет 30. Расстояние от считывателя (контроллера) системы до исполнительного механизма (замка, турникета, ворот, шлагбаума) составляет, м: 31. Планируется ли в дальнейшем расширение системы управления доступом: Да Нет 32. Общие требования к монтажу системы управления доступом:

Copyright © 2001-2007 "Мост Безопасности" // www.security-bridge.com