ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

1 Назначение	                                                                                                    4

2 Нормативные ссылки	                                                                                                    4

3. Область применения	                                                                                                    4

4 Обозначения и сокращения	                                                                                                    4

5 Общие требования к комплектованию и оформлению проектной документации                   5

6. Требования к комплектованию и оформлению документации на стадии                      5

«Проект», утверждаемой части «Рабочего проекта».                                                              5

Приложения	                                                                                                     8

Приложение 1 Порядок обозначения проектной документации	        8

Приложение2  Марки разделов проекта, рабочего проекта.	        9

Приложение 3 Форма 1- Обложка	      11

Приложение 4 Форма 2- Титульный лист	      12

-  Приложение5  Форма 3 - Содержание                                                                                          13

Приложение6  Форма 4 - Состав проекта	      14

Приложение7  Форма 5 - для текстовых документов (первые листы)	      15

Приложение 8 Форма 6 - для текстовых документов (последующие листы)	      15

Приложение9  Форма 7 - Ведомость согласований	      17

Приложение10  Пример оформления обложки	      18

Приложение11  Пример оформления титульного листа	      19

Приложение 12 Пример оформления  состава проекта	      20

Приложение 13 Пример оформления  содержания	      22

7. Требования к комплектованию и оформлению чертежей                                                23

Приложение 14 Форма 8 – Ведомость рабочих чертежей основного комплекта                    25

Ведомость спецификаций                                                               25

Приложение15  Форма 9 – Ведомость основных комплектов рабочих чертежей	      25

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	      25

Приложение16  Пример оформления.Ведомость рабочих чертежей основного  комплекта 26

Приложение 17 Пример оформления.Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 26

-   8.Требования к оформлению утверждаемой части проекта после Мосгосэкспертизы 27

-  9. Требования  к внесению изменений в проектную документацию.                                 28

-   Приложение 18 Таблица регистрации изменений                                                                      29

- 10. Примеры оформления проектной документации.                                                            30

-   Приложение 19 Примеры оформления основной надписи и дополнительных граф к ней    30                 -   Приложение 20 Примеры оформления основной надписи раздела АР                                   31

-  Приложение  21 Пример оформления обложки "Буклета"                                                                             32

-    Приложение 22 Пример оформления титульного листа  "Буклета"                                          33

Приложение 23 Пример оформления "Буклета"                                                                        34

- 11. Лист сведений о разработчиках                                                                                               35

12. Лист регистрации изменений                                                                                                   36

# 1 Назначение

Настоящая инструкция устанавливает общие требования по составу,  комплектности и оформлению разрабатываемой проектной документации.

# 2 Нормативные ссылки

ГОСТ 21.101-97 СПДС	 Основные требования к проектной и рабочей документации,

далее по тексту - ГОСТ.

Распоряжение Мэра              Положение о едином порядке предпроектной

г. Москвы                                и проектной подготовки строительства в г. Москве

от 11.04.2000, №378-РМ.        2-ая редакция.

Приказ Председателя           «Порядок приема и сдачи проектной документации

Москомархитектуры               в управление подготовки и согласования проектов

№163 от 07.10.03.                  Москомархитектуры и требования по их оформлению».

# 3 Область применения

Требования настоящей инструкции обязательны к применению во всех  проектных

подразделениях и в отделе оформления технической документации.

# 4 Обозначения и сокращения

| Проект | - «П», п. 6.2.1.1 Положение 2 |
| --- | --- |
| Рабочий проект | «РП», п. 6.2.1.1 Положение 2 |
| Рабочая документация | - «Р», п. 6.2.1.1 Положение 2 |
| Ведущий ГИП по комплексным проектам | - «ВГИП» |
| Главный инженер проекта | - «ГИП», Приложение к ГОСТ |
| Главный архитектор проекта | - «ГАП», Приложение к ГОСТ |

# 5  Общие требования к комплектованию и оформлению проектной документации.

5.1 Состав, оформление и комплектование проектной документации должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 21.101 -97 СПДС, Распоряжением Мэра г. Москвы от 11.04.2000 г. №378-РМ., Приказа Председателя Москомархитектуры №163 от 07.10.03.

5.2  Проектная документация предусматривает проведение следующих этапов

работ:

- Разработка архитектурного проекта (данная работа может выполняться как

самостоятельный этап, так и при разработке проектной документации);

- Разработка проекта, утверждаемой части рабочего проекта;

- Разработка рабочей документации.

5.3  Состав проектной документации капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов определен в градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004г №190-ФЗ, статьей 48, в частях 12 и14.

Состав проекта для объектов строящихся в г.Москве определен в «Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве,

( 2-ая редакция), «Порядком приема и сдачи проектной документации в управление

подготовки и согласования проектов   Москомархитектуры».

# 6.  Требования к комплектованию и оформлению документации на стадии

# «Проект», утверждаемой части «Рабочего проекта».

6.1 Пояснительная записка и чертежи брошюруются в один или несколько

томов (разделов).

6.1. 1  Первый том (раздел) комплектуется в следующем составе:

- Обложка (форма 14 ГОСТ);

- Титульный лист (форма 15 ГОСТ), с подлинными подписями и синей печатью;

- Состав проектной документации (наименование томов - форма 16 ГОСТ)

- Содержание первого тома (приложение №5);

- Список авторского коллектива;

- Копия лицензии проектной организации;

- Копия сертификата по СМК, выданная  проектной организации;

- Исходная и разрешительная документация                                                                                                                               (Задание на проектирование, АРИ, ТУ и пр.);

- Справки от главного архитектора (инженера) проекта ( в т.ч. для каждого  раздела проекта):

О подтверждении соответствия разработанной проектной документации   государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации;

О пожаро- взрывобезопасности  и безопасности эксплуатации объекта;

О защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных ситуациях;

- Перечень согласований и согласование проекта с органами госнадзора и заинтересованными организациями;

- Общая пояснительная записка с основными технико-экономическими  показателями и обоснованиями принятых решений по всем разделам.

6.1.2. Каждый последующий том (раздел) должен иметь следующий состав:

- Обложка (форма 14 ГОСТ);

- Титульный лист (форма 15 ГОСТ), с подлинными подписями и синей печатью;

- Состав проектной документации (наименование томов - форма 16 ГОСТ);

- Содержание тома ( приложение №5);

- Пояснительную записку и основные чертежи в соответствии с содержанием тома.

6.2  Комплектация проектной документации в тома производится

в следующем порядке:

- Том (раздел) по генеральному плану и транспорту;

- Том (раздел) по архитектурно-строительной части;

- Том (раздел) по технологической части;

- Том (раздел) по внутреннему инженерному оборудованию:

Электроснабжение;

Тепломеханическая часть;

Отопление и вентиляция;

Водоснабжение и канализация.

Автоматизация;

Пожарная сигнализация;

Телефонная связь, радиофикация, телевидение, Интернет.

- Том (раздел) по внутриплощадочным и внеплощадочным инженерным сетям;

- Том (раздел) по охране окружающей среды;

- Том (раздел) по ИТМ ГО и ЧС;

- Том (раздел) по проекту организации строительства;

- Том по технической эксплуатации зданий

- Том (раздел) по архитектурному освещению (при необходимости);

- Том (раздел) по энергоэффективности;

- Сметная документация.

6.3.  Все документы должны иметь даты, печати, Ф.И.О., должности и подписи.

6.4. Первым листом текстового (графического) документа является титульный лист, при этом титульный лист не нумеруют.

6.5.  Номер страницы указывают в правом верхнем углу рабочего поля листа.

Кроме того, в основной надписи текстовых и графических документов, включенных в том, альбом или выпуск и имеющих самостоятельное обозначение, указывают порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением.

6.6.  Каждому текстовому и графическому документу, включенному в том,

присваивают обозначение, которое указывают на титульном листе и в основных

надписях, см. приложение №1.

В состав обозначения включают:

  - базовое обозначение - номер договора (в том числе генерального и субподрядного);

  - номер здания или сооружения по генплану*;

  - марку и/ или шифр раздела проекта (основного комплекта рабочих чертежей).

*Для разделов проекта, относящихся к объекту строительства в целом, а также для рабочих чертежей линейных сооружений, генерального плана, наружных сетей эту часть базового обозначения, как правило, исключают.

6.7  Марки разделов проекта приведены в приложении №2.

6.8  Обложку и титульный лист выполняют согласно форм №1 и №2,

см.  приложения №3 и №4.

6.9  Первый лист «Содержания» оформляют основной надписью по форме 4                 в приложении №5 и присваивают обозначение документа и шифра «С».

6.10 Состав проекта приводят в ведомости, выполняемой по форме 5, в приложении №6 и присваивают обозначение, состоящее из базового обозначения  документа и через дефис- шифра «СП».

6.11 Текстовые документы всех видов (первые и последующие листы) выполняются по формам №5 и №6, приложения №7 и №8

6.12  Примеры оформления проектной документации на стадии проект (П),

утверждаемой части на стадии «РП» приведены в приложениях №9 ÷ №.13;

# Приложения

#### Приложение 1

# Порядок обозначения проектной документации

БАЗОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

000-00-(000-00)-00-00

Номер            ГОД                    Номер            ГОД                Номер         Шифр

Договора                                Договора                              здания       раздела

(ген. Договор)                         (подряд. Договор)               (по генплану)    проекта

# Приложение №2

# Марки разделов проекта, рабочего проекта.

начало

| Наименование основного комплекта | Марка |
| --- | --- |
| Общая пояснительная записка | ПЗ |
| Архитектурная часть | АР |
| Архитектурно-строительная часть | АС |
| Строительная часть (конструктивная) | КР |
| Конструкции железобетонные | КЖ |
| Конструкции металлические | КМ |
| Конструкции деревянные | КД |
| Технологическая часть | ТХ |
| Генплан | ГП |
| Благоустройство и озеленение | БО |
| Электроснабжение | ЭС |
| Наружное электроосвещение | ЭН |
| Силовое электрооборудование | ЭМ |
| Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО |
| Силовое электрооборудование и электрическое освещение | ЭОМ |
| Системы связи | СС |
| Охранно-пожарная сигнализация | ОПС |
| Автоматическое газовое пожаротушение | АГП |
| Система оповещение и управление эвакуацией при пожаре | СОУЭ |
| Система контроля и управления доступом | СКД |
| Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ |
| Система видеонаблюдения | СВН |
| Тепломеханическая часть | ТМ |
| Тепловые сети | ТС |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |
| Холодоснабжение | ХС |

продолжение

| Наименование основного комплекта | Марка |
| --- | --- |
| Водоснабжение и канализация | ВК |
| Наружные сети водоснабжения | НВ |
| Наружные сети канализации | НК |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК |
| Автоматизация | А |
| Автоматизация систем отопления и вентиляции | АОВ |
| Автоматизация систем водоснабжения и канализации | АВК |
| Автоматизация технологических процессов | АТХ |
| Автоматизация систем холодоснабжения | АХС |
| Автоматизация тепломеханических систем | АТМ |
| Автоматизация узла учета тепла | АТМУ |
| Автоматизация учета энергопотребления | АСУЭ |
| Автоматизация системы дымоудаления | АДУ |
| Автоматизация элементов объединенной диспетчерской службы | АДС |
| Автоматизация системы пожаротушения | АПС |
| Вертикальный транспорт | ВТ |
| Техническая эксплуатация зданий | ТЭЗ |
| Сметная документация | СМ |
| Проект организации строительства | ПОС |
| Охрана окружающей среды | ООС |

# Приложение №3

# Форма 1- Обложка

Наименование объекта

Наименование документа

Обозначение документа (шифр)

Номер тома

Заказчик:

УТВЕРЖДЕНО МГЭ

Москва, 200  г

Приложение№4

Форма 2- Титульный лист

Наименование объекта

Наименование документа Заказчик:

Обозначение документа (шифр)

Номер тома

Директор                                                                 И.И. Иванов

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл |  |

Главный архитектор

( и / или)

Ведущий Главный инженер проекта

( и / или)

Главный архитектор проекта

( и / или)

Главный инженер проекта

Должность                                                        подпись                         ФИО

М.п.

УТВЕРЖДЕНО МГЭ

Москва, 200  г

Приложение№5

Форма 3 - Содержание

| СОДЕРЖАНИЕ № п/п Наименование Страница |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение документа (шифр) | Лист |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

Приложение №6

Форма 4 -  Состав проекта

| Состав проекта |  |
| --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |

|  |  |  |  |  |  | Обозначение документа (шифр) | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

# Приложение 7

# Форма 5 -  для текстовых документов

(первые листы)

№

страницы

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл |  |

|  |  |  |  |  |  | Обозначение документа (шифр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |  |
|  |  |  |  | Наименование документа | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отдела |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО МГЭ

Приложение №8

Форма 6 -  для текстовых документов

(последующие листы)

№

страницы

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл |  |

|  |  |  |  |  |  | Обозначение документа (шифр) | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

Приложение №9

Форма 7 - Ведомость согласований

| ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЙ |
| --- |
| Наименование организации | Наименование | Где согласование, № тома, чертежа. |
|  | номер | дата |  |

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл |  |

|  |  |  |  |  |  | Обозначение документа (шифр) | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

Приложение №10

Пример оформления обложки

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ «Жилищно-гаражного комплекса»

Общая пояснительная записка

Заказчик : ООО «Стройтек»

15-04 - (А 47- 04) – ПЗ

Том 1

УТВЕРЖДЕНО МГЭ

Москва, 2006г

Приложение№11

Пример оформления титульного листа

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ «Жилищно-гаражный комплекс»

Общая пояснительная записка

Заказчик : ООО «Стройтек»

15- 04 - (А 47- 04) - ПЗ

Том 1.

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл |  |

Директор                                                            И.И. Иванов

М.п.

Главный архитектор

( и / или)

Ведущий главный инженер проекта

УТВЕРЖДЕНО МГЭ

Москва, 2006г.

Приложение №12

Пример оформления  состава проекта

| Состав рабочего проекта 5 начало |  |
| --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 1 | 15-04 - (А 47- 04) – ПЗ | Общая пояснительная записка Исходно-разрешительная документация (АРИ, Задание на проект, Технол. задание, ТУ) | ООО «ХХХХ» хин хинж |
| Том 2 | 15-04 - (А 47- 04) – ГП | Административное здание. Генеральный план, благоустройство. Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи) | ООО «ХХХХ» хин хинж |
| Том 3 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - АС | Административное здание. Архитектурно-строительная часть. Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХ» |
| Том 4 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - ТХ | Административное здание. Технологическая часть столовой Утверждаемая часть. (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХ» |
| Том 5 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 ЭОМ | Административное здание. Электротехническая часть. Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХ» |
| Том 6 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - ИТП | Административное здание. Тепломеханическая часть (ИТП). Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХ» |
| Том 7 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - ОВ | Административное здание. Отопление и вентиляция Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХ» |
| Том 8 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - ВК | Административное здание. Водоснабжение и канализация. Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 9 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - АТМ | Административное здание. Автоматизация ИТП. Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 10 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - АТМУ | Административное здание. Автоматизация .Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «АХХХХХ» |
| Том 11 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 – СС,ПС | Административное здание. Связь и сигнализация. Пожарная сигнализация. Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХХХ» |
| Том 12 | 15-04 - (А 47- 04)-02-ЭЭ | Энергоэффективность Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) | ООО «ХХХ» |
| Том 13 | 15-04 - (А 47- 04) - ПОС | Проект организации строительства Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи) | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 14 | 15-04 - (А 47- 04)-02-ГОиЧС | Мероприятия по ГО и ЧС Утверждаемая часть (пояснительная записка, чертежи, спецификации) |  |
|  |  |  |  |  |  | 15- 04 - (А 47- 04) – СП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

| Состав рабочего проекта 6 окончание |  |
| --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 15 Часть1 | 15-04 - (А 47- 04)-СМ | Сметная документация: Сводная смета Объектная и локальные по внутриплощадочным сетям; | ООО «ХХХХ» |
| Том 15 Часть 2 | 15-04 - (А 47- 04)-СМ | Объектная и локальные сметы по административному зданию; | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 16 | 15-04 - (А 47- 04) – ГП | Административное здание. Генплан, разбивочный план, благоустройство Рабочая документация | ООО «ХХХХХ» |
| Том 17 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 - АС | Административное здание. Архитектурно-строительная часть. Рабочая документация | ООО «ХХХХ» |
| Том 18 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 – ТХ | Административное здание. Технологическая часть столовой. Рабочая документация | ООО «ХХХХХ» |
| Том 19 | 15-04 - (А 47- 04) – 02-ЭОМ | Административное здание. Электротехническая часть Рабочая документация | ООО «ХХХХХ» |
| Том 20 | 15-04 - (А 47- 04)-02-ТМ | Административное здание Индивидуальный тепловой пункт Тепломеханическая часть Рабочая документация | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 21 | 15-04 - (А 47- 04)-02- ОВ | Административное здание Отопление и вентиляция. Рабочая документация. | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 22 | 15-04 - (А 47- 04)-02-ЭОМ.ИТП | Административное здание Индивидуальный тепловой пункт Электротехническая часть Рабочая документация | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 23 Часть1 | 15-04 - (А 47- 04)-02- АИТП | Административное здание Индивидуальный тепловой пункт Автоматизация ИТП Рабочая документация | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 23 Часть2 | 15-04 - (А 47- 04)-02- АТМУ | Административное здание Индивидуальный тепловой пункт Автоматизация узла учета тепла Рабочая документация | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 23 Часть3 | 15-04 - (А 47- 04)-02- АОВ | Административное здание Автоматизация систем вентиляции Рабочая документация | ООО «ХХХХХХ» |
| Том 24 | 15-04 - (А 47- 04)-02- ВК | Административное здание Водоснабжение и канализация. Рабочая документация |  |
| Том 25 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 – СС,ПС | Административное здание. Связь и сигнализация. Пожарная сигнализация. Рабочая документация | ООО «ХХХХХ» |
| Том 26 | 15-04 - (А 47- 04) – 02 – ТХ | Административное здание. Технологическая часть столовой. Рабочая документация | ООО «ХХХХХ» |

|  |  |  |  |  |  | 15- 04 - (А 47- 04) – СП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

Приложение №13

3 СОДЕРЖАНИЕ № п/п Наименование Страница Состав проекта 4 1 Электротехническая часть 6-10 1.1 Исходные данные 6 1.2 Внутреннее электрооборудование 6 1.3 Электроосвещение 7 1.4 Сводная таблица электрических нагрузок 10 2 Автоматизация 11-16 2.1 Исходные данные 11 2.2 Структура управления инженерными системами 12 2.3 Автоматизация технологической схемы 13 3 Связь и пожарная сигнализация 7 3.1 Исходные данные 7.1 3.2 Городская телефонная связь 7.2 3.3 Пожарная сигнализация 38 4 Тепломеханическая часть 17-22 4.1 Исходные данные 17 4.2 Теплотехническое оборудование 18 4.3 Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией 20 4.4 Энергоэффективность 21 5 Отопление и вентиляция 23-27 5.1 Исходные данные 23 5.2 Отопление 24 5.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. 25 5.4 Принципиальные схемы вентиляции 25 5.5 Противопожарные мероприятия 26 5.6 Энергосберегающие мероприятия 27 5.7 Основные показатели 27 5.8 Таблица воздушных балансов 28 6 Водопровод, канализация и водостоки 33-36 6.1 Исходные данные 33 6.2 Водоснабжение 34 6.3 Канализация 36 6.4 Водосток 36 7 Приложения 40 7.1 Чертежи 41-61 7.2 Технические условия 62-45 7.3 Технические задания 66-67

Пример оформления  содержания

|  |  |  |  |  |  | 15-04 - (А 47- 04) – С | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

# 7.  Требования к комплектованию

# и оформлению  чертежей.

  - Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение,

в состав которого включают базовое обозначение и через дефис- марку основного     комплекта.

Пример - 15-04 - (А 47- 04) -01– АР,

где   15-04- (А 47-04)  - номер генерального договора (подрядного договора);

01  - номер здания или сооружения по генеральному плану;

#### 15-04 - (А 47- 04) -01 –  базовое обозначение;

АР -   марка основного комплекта рабочих чертежей.

7.2 Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ.

Пример – КЖ1; КЖ2.

7.3 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие:

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта, выполняемую по форме №8, приложение №14;

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов, оформляемых по    форме №9, приложение №15;

- Ведомость основных комплектов рабочих чертежей, выполняемую по форме №9, приложение № 15 (на листах общих данных ведущей марки);

- Ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте

нескольких схем расположения), выполняемую по ГОСТ 21.101-97

( форма №1,Приложение Б);

- Условные обозначения не установленные государственными стандартами, и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей;

- Общие указания;

- Другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами.

7.4 В обязательном порядке все  чертежи планов, разрезов и схем расположения оборудования должны быть согласованы с руководителями смежных подразделений (Приказ директора № 64 от 29 ноября 2006г.).

7.5 При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки составляют ведомость комплектов этой марки по форме №1, приложение №15, которую приводят на листе общих данных для каждого из этих комплектов.

7.5  В общих указаниях приводят:

- Основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект);

- Отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);

- Запись о том, что чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами;

- Запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную   чистоту впервые применяемых оборудований, конструкций и т.д.;

- Другие необходимые указания.

В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и      давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.

7.6 Общие требования выполнения  чертежей приведены в ГОСТ 21.101-97

7.7 Примеры оформления таблиц, основных надписей приведены

в приложениях №16 ÷ №20.

7.8 Примеры оформления буклета «Архитектурный проект» приведены в приложениях №21÷23.

Приложение №14

# Форма 8 – Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

# Ведомость спецификаций

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |

Приложение №15

# Форма 9 – Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

# Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |

Приложение №16

# Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

# Пример оформления

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | Изм.1 |
| 2 | План на отм.0.000 |  |
| 3 | План типового этажа |  |
| 4 | Разрез 1-1 | Изм.1 |
| 5 | Разрез 2-2 |  |
| 6 | Фасады |  |

Приложение №17

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Пример оформления

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 15-04 - (А 47- 04) -01– АР | Административное здание Архитектурно- планировочные решения | Изм.1 |
| 15-04 - (А 47- 04) -01– КР | Административное здание Конструктивные решения |  |
| 15-04 - (А 47- 04) -01– ЭО | Административное здание Электроосвещение |  |
| 15-04 - (А 47- 04) – ГП | Генплан |  |
| 15-04 - (А 47- 04) -01– ОВ | Административное здание Отопление и вентиляция |  |
| 15-04 - (А 47- 04) -01– ВК | Административное здание Водопровод и канализация |  |

# 8.  Требования к оформлению

# утверждаемой части проекта после Мосгосэкспертизы.

В соответствии с  приказом Директора ООО

после получения  положительного заключения (снятия замечаний) в Мосгосэкспертизе проект приводится в соответствие с экземпляром и идентифицироваться штампом «УТВЕРЖДЕНО МГЭ».

Штампы устанавливаются в комплекте документации каждого раздела проекта

следующим образом:

- На обложке тома, форма №1, приложение №3;

- На титульном листе тома, форма №2, приложение №4;

- На первом текстовом листе пояснительной записки раздела проекта -

над  штампом (большим) основной надписи по форме №5 , приложение №7;

- На чертежах (приложения) - над  штампом (большим) основной надписи по

форме №5 , приложение №7;

- На первом листе спецификаций раздела проекта (приложения) -

над  штампом (большим) основной надписи.

Штамп  «УТВЕРЖДЕНО МГЭ» хранится в архиве и устанавливается в соответствующие разделы проекта авторами проекта.

В разделы проекта, выполняемыми субподрядными проектными организациями, штамп «УТВЕРЖДЕНО МГЭ» устанавливается службой архива, по указанию ВГИПа.

Примеры размещения штампа «УТВЕРЖДЕНО МГЭ»  в указанной выше проектной документации приведены в приложениях  № 10, № 11, № 19, №20.

При необходимости проект (раздел проекта) размножаются и передаются заказчику

# 9. Требования к внесению изменений в рабочую документацию.

Изменением рабочего документа, ранее выданного Заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.

Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда разными

документами ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа допущена ошибка.

Изменения вносят в подлинник документа. Внесение изменений в расчеты не

допускается.

Копии листов ( измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации направляют организациям, которым ранее были

направлены копии документов, одновременно с копиями общих данных.

Изменение документа выполняют на основании разрешения на внесение изменений, составленного по ГОСТ 21.101-97, форма 9, приложение «И».

В соответствии с приказом Директора ООО

замена листов вместо ранее выпущенных разрешается только  при согласовании с Директором.

Внесение изменений в проектную документацию выполнять в соответствии с  требованиями ГОСТ 21.101-97, глава 7.

При внесении изменений в текстовые документы рекомендуется выполнять

таблицу регистрации изменений, см. приложение №18.

Значительные изменения в текстовые документы вносят одним из следующих способов:

а) заменой всех или отдельных листов документа;

б) выпуском новых дополнительных листов

Приложение №18

Продолжение титульного листа

___________________________

(обозначение документа)

| Изм. | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рован-ных | Всего листов (страниц) в докум. | Номер доку-мента. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение документа (шифр) | Лист |
| Изм. | К. уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл |  |

| Согласовано |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подпись |
|  |  | Фамилия |
|  |  | Должность |
|  | Взам. инв. № |  |
|  | Подпись и дата |  |
|  | Инв. № подл |  |

Приложение №19

### Примеры оформления

### основной надписи и дополнительных граф к ней для основных комплектов

### рабочих чертежей и основных чертежей разделов проектной документации

УТВЕРЖДЕНО МГЭ

|  |  |  |  |  |  | 15-04 - (А 47- 04) - 01– АР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный центр |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |  |
| Нач.отдела |  |  |  | Административное здание | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП ОВ |  |  |  |  | Р | 1 | 6 |
| Норм.контр |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  | План на отм. 0.000 |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |

Приложение №20

| Согласовано |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подпись |
|  |  | Фамилия |
|  |  | Должность |
|  | Взам. инв. № |  |
|  | Подпись и дата |  |
|  | Инв. № подл |  |

### Примеры оформления

### основной надписи и дополнительных граф к ней для основных комплектов

### рабочих чертежей и основных чертежей раздела АР

|  |  |  |  |  |  | 15-04 - (А 47- 04) -01– ОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительный центр |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №Док | Подп. | Дата |  |
| Гл.архитектор |  |  |  | Административное здание | Стадия | Лист | Листов |
| ГАП |  |  |  |  | Р | 1 | 6 |
| Норм.контр |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  | Схема приточной вентиляции |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДЕНО МГЭ |

#### Приложение №21

#### Пример оформления обложки «Буклета»

#### Общество с ограниченной ответственностью

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС по адресу: ул. Н. Красносельская,  д.21

ОБЩИЙ ВИД ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Москва, 200  г.

#### Приложение №22

#### Пример оформления титульного листа «Буклета»

Общество с ограниченной ответственностью

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС по адресу: ул. Н. Красносельская,  д.21

# Договор № А 47- 04

Заказчик ЗАО «ТУКС-2»

Директор                                                             И.И. Иванов

М.п.

Главный архитектор

Главный архитектор проекта

Должность                                       подпись                         ФИО

Москва, 200  г.

Приложение №23

Пример оформления «Буклета»

лист 3

Настоящий буклет разработали:

Главный архитектор проекта     __________________

Главный инженер проекта        __________________

Архитектор                                   __________________

Должность                                                           ФИО

| Архитектурный проект. Жилой комплекс по адресу: ул. Н. Красносельская, д.21 | Авторский коллектив |  |
| --- | --- | --- |

Должность                                     подпись                         ФИО

# 10. Лист сведений о разработчиках

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник бюро |  |  |  |  |
| ВГИП |  |  |  |  |
| ВГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| Главный конструктор |  |  |  |  |
| Главный специалист |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| Главный архитектор |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |
| Заместитель директора |  |  |  |  |
| Зав. техн. архивом |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |

# 12. Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера страниц | Подпись | Дата внесения изменения | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |