Состав рабочего проекта систем безопасности.

| № по пор. | Наименование чертежа. | Марка основного комплекта. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПТ | ПТ | ПС | ОС | ПОС | СОТ | СКД | СОП |  |
|  |  | Пожаротушение водяное, пенное, газовое. | Пожаротушение - модульные установки. | Пожарная сигнализация. | Охранная и пожарно-охранная сигнализация. | Периметральная сигнализация | Система охранного телевидения. | Система контроля и управления доступом. | Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Обложка. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2. | Титульный лист. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3. | Лицензия. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 4. | Содержание. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5. | Состав проекта. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 6. | Лист утверждения. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 7. | Пояснительная записка. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 8. | Общие данные. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 9. | Выкопировка из генерального плана, ситуационный план. | о | о | о | о | х | о | о | о |  |
| 10. | Планы помещений станций пожаротушения и узлов управления. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 11. | Планы защищаемых зданий, сооружений и помещений с нанесением наружных трасс трубопроводов. | х | х | о | о | о | о | о | о |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. | Планы разводок трубопроводов, кабелей, проводов и расстановки оборудования в защищаемых помещениях. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 13. | Планы разводок трубопроводов, кабелей, проводов и расстановки оборудования в помещениях узлов управления. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 14. | Планы разводок трубопроводов, кабелей, проводов и расстановки оборудования в насосных станциях и в помещениях пожарных постов. | х | х | х | о | о | х | о | х |  |
| 15. | План заземления. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 16. | Разрезы, сечения, виды по планам. | х | х | о | о | х | о | о | о |  |
| 17. | Зоны обнаружения извещателей, сектор обзора телекамер, зоны озвучивания голосового оповещателя. | о | о | о | х | х | х | о | х |  |
| 18. | Структурная или функциональная схема. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 19. | Принципиальная электрическая схема управления и контроля | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 20. | Схема электрических соединений. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 21. | Схема электрических подключений. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 22. | Общие электрические схемы. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 23. | Аксогометрические схемы трубных разводок.. | х | х | о | о | о | о | о | о |  |
| 24. | Схема расположения, блокировки отдельных конструкций, установок. | о | о | о | х | о | о | о | о |  |
| 25. | План эвакуации (графическая часть) и приложение. | - | - | - | - | - | о | о | х |  |
| 26. | План эвакуации (текстовая часть). | - | - | - | - | - | - | о | о |  |
| 27. | Кабельный журнал. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 28. | Трубозаготовительная ведомость. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 29. | Ведомость заполнения труб кабелем. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 30. | Чертежи общих видов нетиповых конструкций и оборудования. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| Прилагаемые документы: |
| 31. | Спецмфикация оборудования. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 32. | Ведомости потребности материалов. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 33. | Таблицы программирования приборов управления и контроля. | о | о | о | о | о | о | х | х |  |
| 34. | Опросные листы. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 35. | Расчёты (допустимы в пояснительной записке). | х | х | о | о | о | о | о | х |  |
| Сметная документация. |
| 36. | Пояснительная записка. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 37. | Сводный сметный расчёт. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 38. | Объектовая смета. | о | о | о | о | о | о | о | о |  |
| 39. | Локальная смета. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 40. | Смета на проектные работы. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

Обозначение: х – обязательно; о – при необходимости.