|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клавиатура | С2000К |  | Болид | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер адресных подсистем | С2000-КДЛ |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
|  | Исполнительный релейный блок | С2000-СП1 |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания | РИП 24 исп.01 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой | С2000-ИП |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34А |  | Болид | шт. | 133 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР 523-3А |  | Болид | шт. | 1 |  |  |
|  | Выносное устройство оптической сигнализации |  |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | КПСВВэВ 2х2х0,75 |  | Россия | м | 200 |  |  |
|  | Кабель | КПСВВэВ 1х2х0,75 |  | Россия | м | 700 |  |  |
|  | Кабель | КПСВ 4х0,5 |  | Россия | м | 200 |  |  |
|  | Провод | ПВС 3х2,5 |  | Россия | м | 400 |  |  |
|  | Провод | ШВВП 2х0,75 |  | Россия | м | 200 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | 90920 |  | ДКС | м | 700 |  |  |
|  | Держатели для трубы d=20мм | 51020 |  | HILTI | шт. | 1400 |  |  |
|  | Короб ПВХ 10х12 | - |  | ДКС | м | 20 |  |  |
|  | Монтажный комплект | - |  | - | Компл. | 1 |  |  |