|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гильза | ОГР | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Стойка для радиотрансляционных сетей удлиненная, габ. 0.8 | ПР-2 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Стойка для радиотрансляционных сетей, габ. 0.8 | ПР-1 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Траверса двухштырная |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Спецпланка |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Стяжка винтовая |  | шт. |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Проволока биметаллическая сталемедная, диам. 3мм | БСМ-1-3 | т |  |  |  |  | 0.006 |  |
|  | Анкер для крепления оттяжек | АС5.3 | шт. |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Проволока стальная, диам. 4мм | ОЖ-4 | т |  |  |  |  | 0.004 |  |
|  | Проволока вязальная медная, диам. 2мм |  | т |  |  |  |  | 0.0006 |  |
|  | Изолятор фарфоровый | ТФ-20 | шт. |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Трансформатор абонентский герметизированный | ТГА-10 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |